305

HUMIDITY&TEMP METER

1. Max. Display:1999

2. Measuring Range: -50℃~1300℃

-58℉~1999℉

3. Resolution: 0.1℃(-50℃~199.9℃)

1℃ (-50℃~1300℃)

0.1℉(-58℉~199.9℉)

1℉ (-58℉~1999℉)

4. Accuracy: ±0.3% ±1℃ (-50℃~1000℃)

±0.5% ±1℃ (1000℃~1300℃)

±0.3% ±2℉ (-58℉~1999℉)

5. Data Hold

6. MAX

7. Full Icon Display

8. Low Battery Display

9. Power: 9V Battery (NEDA 1604 or 6F22)

10. Sensor Type: K Type