306

HUMIDITY&TEMP METER

1. Max. Display:1999

2. Measuring Range: -50℃~1300℃

-58℉~1999℉

3. Resolution:1℃ (1℉)

4. Accuracy: ±2℃ (-50℃~0℃)

±0.3% ±1℃ (0℃~1000℃)

±0.5% ±1℃ (1000℃~1300℃)

±4℉ (-58℉~32℉)

±0.3% ±2℉ (32℉~1999℉)

(T1-T2) Measurements Accuracy:

℃:0.3%(T1-T2) ±2℃

℉:0.3%(T1-T2) ±3℉

5. Data Hold

6. MAX

7. Full Icon Display

8. Low Battery Display

9. Power: 9V Battery (NEDA 1604 or 6F22)

10. Sensor Type: K Type