RT-304 Waterproof Thermometer 防水型溫度計

產品規格明細:

溫度範圍 : 		-50°C ~ +200 °C/ -58°F ~ + 392 °F

精確度 : 		在 -40°C ~ + 150°C (-40°F ~ +302°F) 溫度範圍內精確度為±1 °C (±2 °F) 其餘為 ±2 °C (±4 °F)

解析度 : 			0.1°

顯示更新速度 : 	每秒更新一次

電源 : 				1.5 volt, LR 44 鈕扣電池

防水值 : 			IP 67

尺寸 : 				18 x 8.5 (寬度) x (高度) mm

測棒尺寸 : 		Φ 3.5 x 120 (長度) mm

產品尺寸 : 		Φ 41.5 x 17 (D) x 189 (L) mm (含保護套殼)

周圍溫度 : 		0°C ~ +50°C/ +32°F ~ +122°F

特性:

防水值 IP67

記憶讀取: 最大值/最小值

攜帶方便、輕巧

可替換°C/ °F

可用於食品、冷藏庫、油溫、溫泉池、游泳池等

含探針保護套殼