RT-305

Solar Powered Floating Thermometer

太陽能浮球式溫度計

產品規格明細:

測量範圍：0 ~ +50°C / +32°F ~ +122°F

準確度 : ±1°C / ±2°F

產品防水功能

最高/最低溫度記憶

°C / °F切換

太陽能供電並配有備援電池

備援電池 : 1.5 volt, A76 或相容產品 x 1

產品尺寸 : 84 (∮) x 120 (D) mm

SPECIFICATION:

Measuring Range : 0 ~ +50°C / +32°F ~ +122°F

Display Accuracy : ±1°C / ±2°F over full range

Water Resistance

Maximum / Minimum temperature memory

Celsius and Fahrenheit exchange

Solar Powered with backup battery

Backup Battery : 1.5 volt, Type A76 or equivalent x 1 piece

Product Size : 84 (∮) x 120 (D) mm