RT-804

Fridge / Freezer Thermometer

冰箱/冷凍機溫度計

產品規格明細:

測量範圍：

-10°C ~ +50°C / +14°F ~ +122°F(室內溫度)

-50°C ~ +70°C / -58°F ~ +158°F(冰箱/冷凍機溫度)

準確度：±1°C / ±1.8°F

解析度：0.1°

量測數值更新時間：10秒鐘

°C / °F切換

電池：1.5 V, AAA電池或相容規格 x 1

顯示尺寸：26(W) x 12(H) mm

電池壽命：大約一年

防水型感溫量測頭

冰箱測頭線長度：1000mm

產品尺寸：63(W) x 48(H) x 12(D) mm

SPECIFICATION:

Measurement Range :

-10°C ~ +50°C / +14°F ~ +122°F(room temperature)

-50°C ~ +70°C / -58°F ~ +158°F(fridge/freezer temperature)

Display Accuracy : ±1°C / ±1.8°F over full range

Display Resolution : 0.1°

Display Reading Update : 10 seconds

°C / °F Exchange

Battery : 1.5 volt, size AAA or equivalent x 1 pc

Display Size : 26(W) x 12(H) mm

Battery Life : About 1 year

Waterproof Sensor

Fridge Sensor Cord Length : 1000 mm

Product Size : 63(W) x 48(H) x 12(D) mm