TH-06OH室內外溫濕度計

產品規格明細:

測溫範圍	溫度: -10°C ~ 60 °C (14°F ~ 140 °F)

濕度: 10 % ~ 99% RH

解析度	溫度: 0.1 °C (0.1 °F)

濕度: 1%

精確度	溫度: ± 1 °C (± 1.8 °F)

濕度: 在25% ~85%的範圍內為± 5 % RH

線長	1 公尺

LCD 螢幕顯示	80 (寬) x 60 (高) mm

產品尺寸	101 (寬) x 108 (高) x 24 (厚) mm

電源	1 x 1.5 V AAA

SPECIFICATION:

Measurement range	Temperature: -10°C ~ 60 °C (14°F ~ 140 °F)

Humidity: 10 % ~ 99% RH

Resolution	Temperature: 0.1 °C (0.1 °F)

Humidity: 1%

Accuracy	Temperature: ± 1 °C (± 1.8 °F)

Humidity: ± 5 % RH within 25% ~85%

LCD Size	80 (W) x 60 (H) mm

Unit Size	101 (W) x 108 (H) x 24 (T) mm

Cable Length	1 M

Battery	1 x 1.5 V AAA