TS-2G

DIGITAL MOISTURE METER水份測試儀

產品規格明細:

大尺寸LCD顯示螢幕

量測範圍 : 5% ~40%

準確度 : ±1%

能保持量測資料數值

低電壓指示

電源 : 9V電池

產品尺寸 : 135L x 71W x 31H(mm)

SPECIFICATION:

Digital large Size LCD display

Test Range: 5%TO 40%

Accuracy: ±1%

Date hold and can hold value

Low battery symbol " "

Power :one 9V battery

Dimension:135Lx71Wx31H(mm)