TS-303C Thermo-Hygrometer溫濕度計

產品規格明細:

量測範圍 : 	室內-50°C ~ +70 °C / -58°F ~ +158°F

室外-50°C ~ +70 °C / -58°F ~ +158°F

準確度 : 	±1°C

±1%RH

解析度 : 	0.1 °C / 0.1°F ;

±3%RH(50%RH ~ 80%RH)

±5%RH(20%RH ~ 50%RH，80%RH ~ 90%RH)

可選擇顯示 °C / °F

時間顯示(具鬧鈴功能)

儲存溫度 : 	-10°C ~ +60°C / +14°F ~ +140°F

取樣時間 : 	10秒

電池 : 		1 x 1.5V AAA電池