TS-363

Digital Thermometer

防水型溫度計

產品規格明細:

測量範圍：	-10°C to +200°C

(14 °F~392 °F)

準確度：	±1°C (±1.8 °F)

探棒長度：	110 mm

產品防水功能

最大值/最小值 及 重置功能

溫度單位華氏/攝氏切換功能

電池 : LR- 44 鈕扣型電池(已內含)

SPECIFICATION:

Temp. Range: 	-10°C to +200°C

(14 °F~392 °F)

Accuracy: 		±1°C (±1.8 °F)

Probe Length : 	110 mm

Water Resistant

Max/Min & Reset function

Temperature unit °C/°F selectable

Battery: LR- 44 button cell (included)