TS-6610

Forehead Infrared Thermometer

紅外線額溫槍

產品規格明細:

測量範圍(額溫)：	35 ~ 42 °C (95 ~ 107.6 °F)

測量範圍(家用)：	0 ~ 100 °C (32 ~ 212 °F)

精確度(額溫)： ±0.5 °C (±1 °F)

精確度(家用)： ±1 °C (±2 °F)

解析度： 0.1 °C (0.1°F)

測量距離： 2 ~ 5 cm (額溫) / 8:1 (家用)

可選擇 °C 或 °F

20秒後自動關機

LCD 背光顯示

可測量額溫、室溫

SPECIFICATION:

Measuring range in forehead mode: 	35 ~ 42 °C (95 ~ 107.6 °F)

Measuring range in household mode: 	0 ~ 100 °C (32 ~ 212 °F)

Accuracy in forehead mode: 			±0.5 °C (±1 °F)

Accuracy in household mode: 		±1 °C (±2 °F)

Display resolution: 	0.1 °C (0.1°F)

Measuring distance :	2 ~ 5 cm (forehead mode) / 8:1 (household mode)

User selectable °C or °F

Auto power off after 20 sec

Backlight LCD display