TS-9267 Indoor Outdoor Thermometer

室內外溫度計

產品規格明細:

測量範圍：	-50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F)

準確度：	在 -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) 的範圍內

為±1°C (±1.8°F), 其餘多過 ±1°C (±1.8°F)

解析度：	0.1°

周圍環境溫度：	-10°C~ 50°C (14°F~122°F)

線長：	3 公尺

LCD 螢幕顯示：	40 (寬) x 30 (高) mm

產品尺寸 ：	70 (寬) x 65 (高) x 20 (厚) mm

電源：	1 x 1.5 volt AAA 或同等電池

SPECIFICATION:

Measuring range: 	-50 °C ~70 °C (-58 °F ~158 °F)

Accuracy:	±1°C (±1.8°F) in the range of -20°C ~ 70°C

(-4°F ~ 158°F),	otherwise more than ±1°C(±1.8°F)

Resolution:	0.1°

Ambient temperature:	-10°C~ 50°C (14°F~122°F)

Outdoor Probe Length:	3000 mm

LCD display:	40 (W) x 30 (H) mm

Product dimension:	70 (W) x 65 (H) x 20 (D) mm

Battery:	1 x 1.5 volt AAA size or equivalent battery