TT-803

Fridge / Freezer Thermometer

冰箱/冷凍機溫度計

產品規格明細:

測量範圍：

-10°C ~ +50°C / +14°F ~ +122°F(室內溫度)

-50°C ~ +70°C / -58°F ~ +158°F(冰箱/冷凍機溫度)

準確度：±1°C / ±1.8°F

解析度：0.1°

電池：1.5 V, AAA電池或相容規格 x 1

量測數值更新時間：10秒鐘

冰箱測頭線長度：3公尺

產品尺寸：73 (L) x 52 (W) x 14 (D) mm

SPECIFICATION:

Measurement Range :

-10°C ~ +50°C / +14°F ~ +122°F(room temperature)

-50°C ~ +70°C / -58°F ~ +158°F(fridge/freezer temperature)

Accuracy : ±1°C / ±1.8°F

Display Resolution : 0.1°

Battery : 1.5 volt, size AAA or equivalent x 1 pc

Sampling Rate : 10 seconds

Sensor cord Length : 3meters

Product Size : 73 (L) x 52 (W) x 14 (D) mm